## 精密仪器
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类:精密仪器
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人 | 是否需要计量
1 | 电动相差显微镜 | 徕卡DM3000 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续正常使用 | 李新浩 | 是
2 | 正置荧光生物显微镜 | 徕卡DM3000LED | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续正常使用 | 丁钿 | 是
3 | 荧光定量PCR仪 | 耶拿 qTower3G touch | 1 | 326 | 3层扩增室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
4 | 凝胶成像系统 | 耶拿UVP GelStudio Plus | 1 | 306 | 3层产物分析室 | 不得影响后续正常使用 | 丁钿 | 是
5 | 荧光定量PCR仪 | 杰来美QX600 | 1 | 326 | 3层扩增室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是

## 一般仪器设备
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：一般仪器设备
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人 | 是否需要计量
1 | 体视显微镜 | 蔡司Stemi508 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩 | 是
2 | 无管式药品储存柜 | Venticap 502 | 1 | 321 | 3层试剂耗材室 | 不得影响后续使用 | 章柱
3 | 梯度PCR仪 | 朗基T30 | 1 | 306 | 3层扩增室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
4 | 移液器 | 多个量程 | 20 | 101 | 3层提取室 | 不得影响后续使用，需计量9支 | 丁钿 | 是
5 | 金属浴 | 天根OSE-DB-01 | 1 | 306 | 3层提取室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
6 | 恒温培养摇床 | 一恒THZ-100 | 1 | 101 | 3层微生物培养室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿
7 | 超景深视频显微镜 | 尼康SMZ18 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩 | 是
8 | 有害生物三维数字标本系统 | CAIQ3D3-pro | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
9 | 半自动微生物鉴定仪 | 山东鑫科XK | 1 | 308 | 3层产物分析室 | 不得影响后续使用 | 章柱
10 | 蛀虫声测仪 | SCZ-III082 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
11 | 智能样本库存储与管理系统 | MDF-info plus | 1 | 102 | 3层菌种保存室 | 不得影响后续使用 | 丁钿
12 | 体视显微镜 | Discovery V12 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩 | 是
13 | 养虫箱 | 上海川昱PRX-150A | 5 | 101 | 3层养虫室 | 不得影响后续使用，需计量 | 李新浩 | 是
14 | 电动筛和套筛 | BZ-200 | 1 | 102 | 3层货检接样室 | 不得影响后续使用 | 章柱
15 | 线虫快速分离器 | TPXC-3A | 1 | 102 | 3层线虫分离室 | 不得影响后续使用 | 于焦
16 | 生物显微镜 | 徕卡DM2500 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 丁钿
17 | 立式压力灭菌器 | 雅玛拓SQ810C | 1 | 101 | 3层清洗间 | 不得影响后续使用 | 章柱 | 是
18 | 电冰箱 | 海尔BCD218BDL | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
19 | 冰箱 | 海尔BCD405 | 1 | 101 | 3层准备间 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
20 | 恒温水浴锅 | CS601 | 1 | 326 | 3层提取室 | 不得影响后续使用，需计量 | 李新浩 | 是
21 | 冰箱 | 海尔BCD405 | 1 | 326 | 3层制备室 | 不得影响后续使用，需计量 | 李新浩 | 是
23 | 远程鉴定系统 | Promeeting V3.0 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
24 | 人工气候箱 | IN912C | 2 | 101 | 3层微生物培养室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
25 | 恒温恒温培养箱 | 博迅BXS-250T | 1 | 101 | 3层微生物培养室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
26 | 智能光照培养箱 | 知楚DW-40L278 | 1 | 101 | 3层种植2室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
27 | 梯度PCR仪 | 东胜龙EDC-810 | 1 | 306 | 3层扩增室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
28 | 物种现场查验工具箱 | DSIT-2 | 1 | 101 | 3层接样室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
29 | 双人垂直单面超净工作台 | 博科BBS-SDC | 1 | 101 | 3层分离室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
30 | 口岸物种查验鉴定工作站 | SAIW-2 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
31 | 高压灭菌锅 | 雅玛拓SQ810C | 1 | 101 | 3层清洗间 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
32 | 高压灭菌锅 | 致微TG85L | 1 | 101 | 3层清洗间 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
33 | 立式冰柜 | 海尔BD-330 | 1 | 101 | 3层标本室 | 不得影响后续使用，需计量 | 李新浩 | 是
34 | 电冰箱 | 海尔BCD-621 | 1 | 101 | 3层提取室 | 不得影响后续使用 | 丁钿 | 是
35 | 电冰箱 | 海尔BCD-621 | 1 | 101 | 3层产物分析室 | 不得影响后续使用 | 丁钿 | 是
36 | 超纯水系统 | 骇思XUE-20UVF | 1 | 101 | 3层准备间 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
37 | 全自动核酸提取仪 | Auto-Pure 48 | 1 | 101 | 3层提取室 | 不得影响后续使用 | 丁钿
38 | 除湿干燥箱 | 格瑞达GRD1430-6D | 1 | 101 | 3层标本室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
39 | 高压灭菌锅 | 雅玛拓SQ510C | 1 | 101 | 3层高压灭菌室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是
40 | 离心机 | 天根Tgear小型 | 1 | 101 | 3层提取室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
41 | 变速组织研磨器 | 天根 OSE-Y30 | 1 | 312 | 3层提取室 | 不得影响后续使用 | 丁钿
42 | 电泳仪 | 天能 | 1 | 312 | 3层产物分析室 | 不得影响后续使用 | 丁钿
43 | 台式高速离心机 | 3K15 | 1 | 101 | 3层提取室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
44 | 混合球磨仪 | MM4400 | 1 | 101 | 3层样品处理室 | 不得影响后续使用 | 章柱
45 | 除湿机 | DYD-T22A3 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
46 | 除湿机 | DYD-T22A3 | 1 | 101 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
47 | 高速台式冷冻离心机 | 湘仪CHT210R | 1 | 101 | 3层分离室 | 不得影响后续使用，需计量 | 丁钿 | 是
48 | 电子天平 | BSS224S | 1 | 101 | 3层准备间 | 不得影响后续使用 | 李新浩
49 | 恒温干燥箱 | DHG-914 | 1 | 316 | 3层镜检室 | 不得影响后续使用 | 李新浩
50 | 梯度PCR仪 | 耶拿Tadvanced Twin48G | 1 | 306 | 3层扩增室 | 不得影响后续使用，需计量 | 章柱 | 是

## 试剂耗材
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：试剂耗材
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 耗材 | 箱 | 3立方 | 221 | 3层试剂耗材室 | 50*40*40cm纸箱30个 | 黎丽婷
2 | 试剂 | 箱 | 1立方 | 221 | 3层试剂耗材室 | 4℃冷藏箱，需提供合乎运输条件和资质的运输服务 | 黎丽婷
3 | 菌株 | 箱 | 0.5立方 | 101 | 3层菌种保存间 | -20℃冷藏箱，需提供合乎运输条件和资质的运输服务 | 丁钿

## 样品
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：样品
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 种子类样品 | 袋 | 250KG | 102 | 3层样品存储室 | 密封独立包装，不得洒落40*60cm密封袋100只，30L整理箱10个 | 黎丽婷
2 | 水果类样品 | 袋 | 250KG | 101 | 3层养虫室 | 密封独立包装，不得洒落（需准备密封袋34*45cm密封袋100只，20L整理箱10个） | 黎丽婷
3 | 标本 | 盒 | 3立方 | 101 | 3层标本室 | 60*40*50cm纸箱10个，30*40cm防震用气泡袋100个 | 李新浩

## 办公物品
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：办公物品
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 文件材料 | 箱 | 1立方 | 211 | 3层数据处理室 | 50*40*40cm纸箱10个 | 陈雅芳
2 | 办公物品 | 箱 | 1立方 | 211 | 办公室 | 50*40*40cm纸箱10个 | 丁钿

## 档案材料
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：档案材料
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 书籍 | 箱 | 1立方 | 211 | 3层数据处理室 | 50*40*40cm纸箱10个 | 林晓红
2 | 原始记录 | 箱 | 2立方 | 211 | 3层资料室 | 50*40*40cm纸箱25个 | 林晓红

## 办公设备
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：办公用品
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 台式电脑 | 00067 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 黎丽婷
2 | 台式电脑 | 00085 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 丁钿
3 | 台式电脑 | 00121 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 李新浩
4 | 台式电脑 | 00122 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 章柱
5 | 台式电脑 | 00173 | 1 | 101 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 李新浩
6 | 台式电脑 | 00123 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 于焦
7 | 台式电脑 | 00174 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 林晓红
8 | 台式电脑 | 联想主机、清华同方显示器 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 陈雅芳
9 | 一体机电脑 | 联想 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 章柱
10 | 打印一体机 | HP LaserJet M1136 MFP | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 陈雅芳
11 | 打印机 | HP LaserJet P1108 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 章柱
12 | 打印机 | HP LaserJet P1022 | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 黎丽婷
13 | 打印一体机 | HP LaserJet Pro MFP 226DN | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 于焦
14 | 打印机 | HP LaserJet M208dw | 1 | 211 | 3层数据处理室 | 不得影响后续使用，50*40*40cm纸箱1个 | 丁钿

## 固定设施
植检部搬迁物品清单
搬运物品种类：固定设施
序号 | 物品名称 | 物品型号规格 | 数量 | 物品在原址位置 | 物品拟新址位置 | 搬运特殊要求 | 物品责任人
1 | 全钢实验台 | 1.5*0.9*0.9m | 3 | 101 | 统一安置 | 需拆卸搬运 | 章柱
2 | 全钢角柜 | 1.5*0.9*0.9m | 1 | 101 | 统一安置 | 需拆卸搬运 | 章柱
3 | 养虫箱 | 0.58*0.43*0.4m | 114 | 101 | 3层养虫室 | 不得影响后续使用 | 章柱
4 | 养虫箱架 | 1.67*1.26*0.5m | 19 | 101 | 3层养虫室 | 不得影响后续使用 | 章柱