| 工程费用报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 数据分中心配线间消防系统升级改造项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目目名称 | 总金额（元） | 备注 |
| 1 | 数据分中心配线间消防系统升级改造项目报价 （对应公告采购需求（一）至（四）项目内容） |  | 含税 |
| 2 | 大写金额： |  | 含税 |

注：盖单位公章

汕头数据分中心配线间消防系统升级改造项目设备及施工项报价清单

| 序号 | 工程项目内容 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 含税合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 输入模块 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 输出模块 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 启停按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 声光报警器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安全出口灯 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 放气指示灯 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 气体灭火控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 预制式气体灭火储存柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 泄压口 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 七氟丙烷储存装置 |  | 套 | 1 |  |  | 含：电磁容器阀（含：瓶头阀），高压金属链接软管，箱式喷头 |
| 13 | 七氟丙烷灭火药剂 |  | KG | 77.71 |  |  |  |
| 14 | 电线 |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 电线 |  | 米 |  |  |  |  |
| 16 | 金属线管 |  | 米 |  |  |  |  |
| 17 | 应急防护用品 |  | 套 | 1 |  |  | 含：防毒面具2个，5公斤ABC干粉灭火器2支，双层灭火器箱1套。 |
| 18 | 原有隔墙封硅钙板墙 |  | 平方米 | 43.29 |  |  | 1.龙骨基层、硅钙板封板 2、五金材料、人工 |
| 19 | 墙面乳胶漆 |  | 平方米 | 57.58 |  |  | 1.墙乳胶漆（5合1型），一底两面（无尘） 2.腻子粉粗、细各一遍，打磨 3.四面墙体上漆3遍及以上 |
| 20 | 600x600铝天花 |  | 平方米 | 25.23 |  |  | 1、轻钢龙骨、副龙骨、螺杆、600x600铝天花 |
| 21 | 单开钢质防火门 |  | 套 | 1 |  |  | 1、单开钢质防火门900*2150 2、定制、安装 3、墙体修补、批荡、腻子、油漆 4、闭门器、锁具、密封条 |
| 22 | 零星工程 |  | 项 | 1 |  |  | 1、现场线路整理、孔洞封堵 2、其它零星工程 3、建议现场勘察 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价明细目的核验报价总额，所列“工程项目内容”仅供参考，如是无关项则不填写，如有增加项自行加行填写。