## 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：汕头海关电教室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
暂估价
1 | 装饰部分
2 | 安装部分
3 | 暂估费 |  | 8000
3.1 | 拆除原有强弱电线路 |  | 8000
合计

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 汕头海关电教室改造项目1
1.1.1 | 汕头海关电教室改造项目--装饰部分
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：预算包干费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
汕头海关电教室改造项目1
汕头海关电教室改造项目--装饰部分
整个项目
1 | 011205001001 | 拆除铝板墙面 | 1.墙柱面拆除 金属龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 106.63
2 | 011302001001 | 拆除铝扣板吊顶 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 140.5
3 | 011104001001 | 拆除静电地板 | 1.木地板拆除 带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 128.88
4 | 011207002001 | 拆除玻璃隔断 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 34.67
5 | 010807001001 | 拆除铝门 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 | m2 | 1.98
6 | 010802001001 | 复塑钢质平开门 | 1.复塑钢质平开门安装 2.复塑钢质平开门 | m2 | 6.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 不带木龙骨 | m2 | 2.86
8 | 010810001001 | 窗帘 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 | m2 | 20.06
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 7.84
10 | 010809001001 | 窗台板 | 1.窗台板 天然石材 厚25mm 石材宽度500mm以上 人工*0.6 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 4.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 10.19
11 | 011101004001 | 防静电地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.防静电活动地板安装(架空) 钢质 | m2 | 120.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各种墙面20+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙  2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 90.88
13 | 011201001002 | 独立柱柱面一般抹灰 | 1.柱梁面 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 20+5mm 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 3.98
14 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 95.59
15 | 011205001004 | 墙、柱面铝墙板 | 1.型钢龙骨 单向1500 2.铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝 | m2 | 22.49
16 | 011205001003 | 墙、柱面护墙板 | 1.型钢龙骨 单向1500 2.饰面层 木纹护墙板 | m2 | 129.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011302001002 | 双层8厚低密度纤维水泥板吊顶,板缝封贴玻纤网格布 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.低密度纤维水泥板 3.低密度纤维水泥板面层 安在U型轻钢龙骨上 4.天棚、墙、柱面粘贴玻纤网格布 5.无机涂料底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 | m2 | 3.36
18 | 011302001003 | 铝扣板吊顶 1200×300×1 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.铝板面层 1200×300 | m2 | 18.61
19 | 011302001004 | 铝扣板吊顶 1200×600×1 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.铝板面层 1200×600 | m2 | 17.28
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+3mm 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 3.抹灰层每增减1mm 纸筋灰 单价*2 | m2 | 80.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011403001002 | 天棚抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2.无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | m2 | 80.04
22 | 011105006001 | 铝合金踢脚线 | 1.胶合板基层 12mm 2.踢脚线 金属板 | m | 66.64
23 | 011105006002 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线 金属板 2.胶合板基层 18mm | m | 2.18
24 | 011302001005 | 空调房原有铝扣板吊顶背面贴20厚铝箔面隔音棉 | 1.玻璃棉毡隔离层 | m2 | 10.42
25 | 011101001001 | 空调房原有静电地板背面贴20厚铝箔面隔音棉 | 1.玻璃棉毡隔离层 | m2 | 11.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 011501003001 | 2人位培训桌（L*W*H=1800*700*700） | 1.2人位培训桌（L*W*H=1800*700*700，1、采用E0级三聚氰胺板,板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中干燥状态下使用家具型刨花板(P2)的要求。表面硬度高,具有耐热、耐水、耐磨、耐化学腐蚀等优良性能。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到 GB/T39600-2021标准 2、选用优质品牌PVC封边条, 3、采用优质钢架,涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆; 4、选用国家环保标准白乳胶; 5、采用优质五金件,三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具,金属表面耐腐蚀; 经过酸洗、磷 | 张 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
洗等防锈处理,紧密拼接,牢固,平整无毛刺）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011501003002 | 8人位培训桌（L*W*H=3600*1400*750） | 1.8人位培训桌（L*W*H=3600*1400*750，1、采用E0级三聚氰胺板,板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中干燥状态下使用家具型刨花板(P2)的要求。表面硬度高,具有耐热、耐水、耐磨、耐化学腐蚀等优良性能。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到 GB/T39600-2021标准 2、选用优质品牌PVC封边条, 3、采用优质钢架,涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆; 4、选用国家环保标准白乳胶; 5、采用优质五金件,三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具,金属表面耐腐蚀; 经过酸洗、磷 | 张 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
洗等防锈处理,紧密拼接,牢固,平整无毛刺）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011501003003 | 10人位培训桌（L*W*H=4500*1400*750） | 1.10人位培训桌（L*W*H=4500*1400*750，1、采用E0级三聚氰胺板,板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中干燥状态下使用家具型刨花板(P2)的要求。表面硬度高,具有耐热、耐水、耐磨、耐化学腐蚀等优良性能。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到 GB/T39600-2021标准 2、选用优质品牌PVC封边条, 3、采用优质钢架,涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆; 4、选用国家环保标准白乳胶; 5、采用优质五金件,三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具,金属表面耐腐蚀; 经过酸洗、磷 | 张 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
洗等防锈处理,紧密拼接,牢固,平整无毛刺）
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 装饰工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | 2.6 | 综合脚手架
1.1.2.1.1 | 011601001001 | 天棚活动脚手架
1.1.2.1.2 | 011601001002 | 墙柱面活动脚手架
1.1.2.2 | 2.19 | 垂直运输工程
1.1.2.2.1 | 011601002001 | 垂直运输
1.2 |  | 安装工程
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.2.2 | 2 | 措施实施费用
1.3 |  | 其他工程
本页小计
合计 | [5 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--装饰部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [5 empty] | -

## E.1.1 工程项目清单汇总表 (2)
工程项目清单汇总表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装工程
1.1.1 | 强电
1.1.2 | 智能化
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：预算包干费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表 (2)
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
安装工程
强电
整个项目
1 | 030409001001 | 电缆敷设 ZR-YJV-(4*70+1*35)mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | m | 70.25
2 | 030409001002 | 电缆敷设 ZR-YJV-(5*16)mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | m | 43.32
3 | 030412004010 | 管内穿线 ZR-BV-2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 563.9
4 | 030412004011 | 管内穿线 ZR-BV-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 384.19
5 | 030412004012 | 线槽配线 ZR-BV-4mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 555.87
6 | 030412001005 | 镀锌电线管 JDG20(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 278.92
7 | 030412001006 | 镀锌电线管 JDG40(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | m | 4.13
8 | 030412001007 | 金属软管 φ20 | 1.可挠金属套管吊棚内敷设 规格 15# | m | 20.3
9 | 030412002001 | 金属线槽 MR150*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 65
10 | 030412002002 | 金属线槽 MR200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 18.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030413002001 | LED筒灯（防水防尘）-3.5寸,9W | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 套 | 5
12 | 030413002002 | LED无频闪护眼面板灯（防水防尘，垂吊式）-1200X300MM,68W | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 套 | 24
13 | 030405015001 | 静音双排气扇（防尘，垂吊式）-600X300MM,46W | 1.风扇安装 天花式排气扇 | 台 | 1
14 | 030412006006 | 镀锌开关盒 86型(明装) | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 | 个 | 87
15 | 030412006005 | 镀锌接线盒 86型(明装) | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 | 个 | 30
16 | 030413013002 | 1位大翘板开关-10A,250V | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 套 | 3
17 | 030413013003 | 2位大翘板开关-10A,250V | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 套 | 3
18 | 030413013004 | 3位大翘板开关-10A,250V | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 套 | 1
19 | 030413014001 | 单相三孔空调插座-16A,250V | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 套 | 1
20 | 030413014002 | 单相五孔安全插座-10A,250V | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 套 | 78
21 | 030413014003 | 地面插座 | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 套 | 1
22 | 030402011001 | PXAP配电箱-600*500*300 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030409003001 | 热缩式电缆终端头制安 70mm² | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 1
24 | 030409003002 | 热缩式电缆终端头制安 16mm² | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2
25 | 031301005001 | 线槽支架制安 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 80.61
26 | 031201003001 | 线槽支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 80.61
27 | 031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1
智能化
整个项目
录播系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030412001011 | 镀锌电线管 JDG25(暗敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 4.7
30 | 030412001012 | 镀锌电线管 JDG25(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 131.18
31 | 030412001013 | 镀锌电线管 JDG20(暗敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 8.4
32 | 030412001014 | 镀锌电线管 JDG20(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 43.71
33 | 031301001002 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 7.5
34 | 030412004001 | 管内穿线 300芯金银线 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 70.09
35 | 030412004002 | 线槽配线 300芯金银线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1 | m | 19.44
36 | 030412004003 | 管内穿线 两芯咪线屏蔽编织网128编以上 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 78.73
37 | 030412004004 | 线槽配线 两芯咪线屏蔽编织网128编以上 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1 | m | 70.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412004005 | 管内穿线 RVV-2*0.75 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | m | 87.37
39 | 030412004006 | 线槽配线 RVV-2*0.75 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1 | m | 22.68
40 | 030502003003 | 管内穿线 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 138.55
41 | 030502003004 | 线槽配线 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 35.25
42 | 030412006006 | 镀锌接线盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 21
43 | 030502007001 | 3.5音频接头 | 1.BNC插头 | 个 | 3
44 | 030502007002 | HDMI视频线(20米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 6
45 | 030502007003 | USB公转USB方口(10米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 2
46 | 030502007004 | USB公转公(10米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 2
47 | 030505007001 | 吊装麦克风（含配套支架） | 1.会议其它专用设备安装 译员话筒 | 台 | 6
48 | 030502007005 | 凤凰端子 | 1.跳块打接 | 个 | 19
49 | 030502007006 | 六类非屏蔽网络跳线(2米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 6
50 | 030502007007 | 六类水晶头 | 1.跳块打接 | 个 | 26
51 | 030502007008 | 双莲花转6.5音频线(1米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 1
52 | 030505005001 | 吸顶音箱 | 1.吸顶式扬声器 | 台 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030502007009 | 音频线(1米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 1
54 | 030505002001 | 12路调音台 | 1.调音台 12/3 | 台 | 1
55 | 030501015001 | 24口交换机 | 1.工作组级交换机安装 | 台 | 1
56 | 030506010001 | 4K高清摄像机 | 1.带红外光源摄像机 | 台 | 5
57 | 030506010002 | 4K录播一体机Z6S（含录播系统） | 1.摄录一体机 | 台 | 1
58 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 13
59 | 030501002001 | 98寸一体机（含壁挂支架、白板软件、同屏软件、微课软件、教学软件） | 1.其他输出设备安装 多功能一体机 | 台 | 2
60 | 030505006001 | AI智能语音时序器PW16 | 1.电源定时器(程序控制) | 台 | 1
61 | 030505011001 | 安卓中控屏 | 1.周边设备 | 台 | 1
62 | 030505011002 | 导播键盘RMC300 | 1.周边设备 | 台 | 1
63 | 030506010003 | 跟踪半球 | 1.半球形摄像机 | 台 | 2
64 | 030505011003 | 功放 | 1.功放(定压带优先)、功放(定压)带分区输出 | 台 | 1
65 | 030505009001 | 扩声、会议系统调试 | 1.扩声系统调试 语言系统 | 系统 | 1
66 | 030505009002 | 扩声、会议系统试运行 | 1.扩声系统试运行 语言系统 | 系统 | 1
67 | 030505001001 | 全自动反馈抑制器 | 1.延时器、反馈抑制器安装 | 台 | 1
68 | 030505014001 | 视频采集卡 | 1.数据采集终端 安装 | 套 | 1
69 | 030505015001 | 视频矩阵 | 1.信号处理设备安装 视/音频(AV)矩阵 4×4 | 台 | 1
70 | 030505001002 | 数字音频矩阵（音频处理器） | 1.数字音频处理器 2×2 | 台 | 1
71 | 030505007002 | 一拖四无线话筒（含主机、话筒） | 1.会议其它专用设备安装 译员话筒 | 台 | 1
72 | 030506010004 | 智慧讲桌 | 1.控制台和监视器柜架 单联控制台机架 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030501019002 | 智能分析主机AIT3（含图像跟踪系统） | 1.服务器设备安装、调试 工作站 | 台 | 1
无纸化会议系统
28 | 030505007003 | 15.6寸桌面式无纸化带背屏会议终端 | 1.会议其它专用设备安装 主席机 移动型 | 台 | 26
智能家居
90 | 030507002001 | 灯光控制器 | 1.独立控制器 | 套 | 3
91 | 030501010002 | 智能主机 | 1.路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1
92 | 030501010001 | 无线子路由 | 1.路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 3
93 | 010803002002 | 智能窗帘电机 | 1.电动装置 | 套 | 3
94 | 010810003001 | 智能窗帘轨道 | 1.明装式铝合金窗帘轨 单轨 | m | 24
95 | 030413013001 | 智能开关(无线版) | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 套 | 6
综合布线系统
74 | 030412001015 | 镀锌电线管 JDG25(暗敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 0.3
75 | 030412001016 | 镀锌电线管 JDG25(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 6.04
76 | 030412001017 | 镀锌电线管 JDG20(暗敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 2.8
77 | 030412001018 | 镀锌电线管 JDG20(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 22.95
78 | 030412002002 | 金属线槽 MR50*50 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 | m | 34.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 031301001003 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 3.1
80 | 030502003005 | 管内穿线 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 44.77
81 | 030502003006 | 线槽配线 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 472.39
82 | 030412006007 | 镀锌接线盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 5
83 | 030501005001 | 42U标准机柜（宽600*高2045*深600，含PDU） | 1.标准机柜安装 H9642 | 台 | 1
84 | 030502010001 | 单口六类网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 39
85 | 030502007011 | 六类非屏蔽网络跳线(2米) | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 5
86 | 030502007012 | 六类水晶头 | 1.跳块打接 | 个 | 39
87 | 030501015002 | 2光8电交换机 | 1.部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 5
88 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 39
89 | 031401001002 | 脚手架 |  | 项 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表 (2)
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施
1.1.2 | 2 | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 | 样板引路
1.2 |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.1.2 | HJBHCS000002 | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施
1.2.2 | 2 | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 | 垂直运输工程
1.2.2.20 | 2.20 | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 | 井点降水工程
1.3 |  | 安装工程
1.3.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.3.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施
1.3.2 | 2 | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 | 样板引路
1.4 |  | 园建工程
1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 | 安全生产措施
1.4.2 | 2 | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板
1.5 |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.1.1 | WMSGCS000005 | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 | 安全生产措施
1.5.2 | 2 | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 | 赶工措施费
1.6 |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 | 安全生产措施
1.6.2 | 2 | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 | 其他费用
1.7 |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 | 样板引路
1.8 |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 | 安全生产措施
1.8.2 | 2 | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 | 现场围挡围墙
1.9 |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 | 安全生产措施
1.9.2 | 2 | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2.1 | DNASSG000009 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 | 成品保护工程
1.10 |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 | 安全生产措施
1.10.2 | 2 | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 | 监测量控工程
1.11 |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1.1 | WMSGCS000011 | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 | 安全生产措施
1.11.2 | 2 | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 | 样板引路
1.12 |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 | 安全生产措施
1.12.2 | 2 | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 | 靠脚手架安全挡板
1.12.2.7 | 2.7 | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 | 模板的支架
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.10 | 2.10 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 | 其他费用
1.13 |  | 其他工程
本页小计
合计 | [5 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表 (2)
其他项目清单计价表
工程名称：汕头海关电教室改造项目--安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [5 empty] | -