采购需求书

1、项目需求清单

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 送气地址（均有电梯） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气 | 99.20%，40L/瓶 | 250 | 汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 2 | 纯氮气 | 99.99%，40L/瓶 | 30 | 1.汕头市潮阳区口岸大楼4楼2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 3 | 纯氩气 | 99.99%，40L/瓶 | 37 | 1.汕头市潮阳区口岸大楼4楼2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 4 | 高纯氦气 | 99.999%，40L/瓶 | 26 | 1.汕头市澄海区324国道岭亭路段外经大楼 2.汕头市潮阳区口岸大楼4楼 3.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 5 | 液氩 | 175L/150公斤/罐 | 12 | 1.汕头市澄海区324国道岭亭路段外经大楼 2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 6 | 高纯氩气 | 99.999%，40L/瓶 | 17 | 1.汕头市澄海区324国道岭亭路段外经大楼 2.汕头市潮阳区口岸大楼4楼 3.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 7 | 氧气 | 99.2%，40L/瓶 | 40 | 1.汕头市潮阳区口岸大楼4楼2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 8 | 空气 | 99.99%，40L/瓶 | 7 | 1.汕头市潮阳区口岸大楼4楼2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 9 | 混合气 | 99.999%，40L/瓶 | 2 | 1.汕头市潮阳区口岸大楼4楼2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 10 | 高纯氧气 | 99.999%，40L/瓶 | 5 | 1.汕头市潮阳区口岸大楼4楼2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 11 | 高纯氮气 | 99.999%，40L/瓶 | 22 | 1.汕头市澄海区324国道岭亭路段外经大楼 2.汕头市潮阳区口岸大楼4楼 3.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 12 | 液氮 | 10L/8公斤/瓶 | 6 | 1.汕头市澄海区324国道岭亭路段外经大楼 2.汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 13 | 高纯甲烷 | 99.999%，40L/瓶 | 4 | 汕头市龙湖区泰星路3号 |
| 14 | 乙炔 | 98%，40L/瓶 | 2 | 汕头市龙湖区泰星路3号 |

2、项目具体需求及送货地址

2.1项目具体需求：气体型号、规格要符合项目气体耗材需求清单中的要求。

2.2送货地址

汕头市龙湖区泰星路3号、汕头市澄海区324国道岭亭路段外经大楼、汕头市潮阳区口岸大楼4楼，以上均有电梯。

送货前务必与实验室取得联系，确定好送货地点。

2.3验收要求

提供的气体的型号、规格要符合对应的纯度。

2.4结算方式

以实际使用量为准进行结算

3、供应商资质要求

3.1供应商需取得工商营业执照，危险化学品经营许可证（许可范围覆盖采购需求书所需气体品种）等；

3.2供应商应具备送货上门的条件，如运输工具、搬运工人等。