## 封面
预 算 书
|  | 工程名称： | 总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验
|  | 工程造价： | ￥42734.18元 | 元
|  | 大 写： | 肆万贰仟柒佰叁拾肆元壹角捌分
预 算 书
[6 empty] | 日期： | 0
工程名称： | 总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 项目编号：
预算总费： | ￥42734.18元 | 元 |  |  |  | 其中设备材料费：
预算总费（大写）： |  | ￥42734.18元
施工单位： | 0 |  |  | 审定： | 复核： |  |  | 编制人：
项目单位： | 0 |  |  | 经办： | 主管：
局有关部门审核：
分管领导审核： |  |  |  | 领导审批：

## 03总说明
总说明
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 | 第 1 页 共 1 页
1. 工程概况： 调试部分 （1）汕头海关总关珠江路34号办公区 10kV配电系统预防性试验： 1000kVA变压器试验； 10kV送配电系统电力电缆试验； 10kV母线系统试验。 （2）汕头海关龙湖办公区 10kV配电系统预防性试验： 1000kVA变压器试验； 10kV送配电系统电力电缆试验； 10kV母线系统试验。 （3）韶山路970号仓库 200kVA变压器试验； 10kV配电系统预防性试验： （4）汕头海关总关珠江路38号办公区 315kVA变压器试验； 10kV配电系统预防性试验。 2. 编制依据： 1）工程量计算依据：现场实际工程量； 2）电气装置安装工程施工及验收规范； 3）工程类别：按二类计算。

## 06单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率 | 金额
1 | 分部分项工程费 |  | 100 | 32499.55
1.1 | 一、汕头海关总关珠江路34号办公区 |  |  | 12490.34
1.2 | 二、汕头海关龙湖办公区 |  |  | 12478.61
1.3 | 三、韶山路970号仓库 |  |  | 3765.3
1.4 | 四、汕头海关总关珠江路38号办公区 |  |  | 3765.3
2 | 措施项目费 |  | 100 | 7815.71
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 100 | 7815.71
2.2 | 其他措施费 |  | 100
3 | 其他项目费 |  | 100
3.1 | 暂列金额 |  | 100
3.2 | 暂估价 |  | 100
3.3 | 计日工 |  | 100
3.4 | 总承包服务费 |  | 100
3.5 | 预算包干费 |  | 0
3.6 | 工程优质费 |  | 0
3.7 | 概算幅度差 |  | 0
3.8 | 其他费用 |  | 100
4 | 规费 |  | 100
5 | 税前工程造价 |  | 100 | 40315.26
6 | 增值税销项税额 |  | 6 | 2418.92
7 | 工程造价 |  | 100 | 42734.18

## 02分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中暂估价
|  | 一、汕头海关总关珠江路34号办公区 |  |  |  | 12490.34
| 030414001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 5765.12 | 5765.12
| 030414002 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 6008.52 | 6008.52
| 030414008 | 母线 |  | 段 | 716.7 | 716.7
|  | 二、汕头海关龙湖办公区 |  |  |  | 12478.61
| 030414001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 5765.12 | 5765.12
| 030414002 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 6008.52 | 6008.52
| 030414008 | 母线 |  | 段 | 704.97 | 704.97
|  | 三、韶山路970号仓库 |  |  |  | 3765.3
| 030414001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1740.63 | 1740.63
| 030414002 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 2024.67 | 2024.67
|  | 四、汕头海关总关珠江路38号办公区 |  |  |  | 3765.3
| 030414001 | 电力变压器系统 |  | 系统 | 1740.63 | 1740.63
| 030414002 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 2024.67 | 2024.67
本页小计 | [5 empty] | 32499.55
合计 | [5 empty] | 32499.55

## 08综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
清单编号 | 030414001 | 项目名称 | 电力变压器系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-2 | 电力变压器系统调试 10kV以下变 压器容量(kV·A以下) 2000 |  | 系统 | 2 | 1593.91 | 0 | 344.07 | 944.58 | 3187.82 | 0 | 688.14 | 1889.16
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 3187.82 | 0 | 688.14 | 1889.16
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5765.12
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
清单编号 | 030414002 | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV 以下交流供电 |  | 系统 | 6 | 539.42 | 0 | 133.85 | 328.15 | 3236.52 | 0 | 803.1 | 1968.9
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 3236.52 | 0 | 803.1 | 1968.9
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6008.52
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
清单编号 | 030414008 | 项目名称 | 母线 |  |  |  |  | 计量单位 | 段
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-42 | 母线系统调试(kV以下) 10kV |  | 段 | 1 | 300.95 | 0 | 180.9 | 234.85 | 300.95 | 0 | 180.9 | 234.85
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 300.95 | 0 | 180.9 | 234.85
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 716.7
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
清单编号 | 030414001 | 项目名称 | 电力变压器系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-2 | 电力变压器系统调试 10kV以下变 压器容量(kV·A以下) 2000 |  | 系统 | 2 | 1593.91 | 0 | 344.07 | 944.58 | 3187.82 | 0 | 688.14 | 1889.16
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 3187.82 | 0 | 688.14 | 1889.16
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5765.12
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
清单编号 | 030414002 | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV 以下交流供电 |  | 系统 | 6 | 539.42 | 0 | 133.85 | 328.15 | 3236.52 | 0 | 803.1 | 1968.9
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 3236.52 | 0 | 803.1 | 1968.9
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6008.52
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
清单编号 | 030414008 | 项目名称 | 母线 |  |  |  |  | 计量单位 | 段
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-42 | 母线系统调试(kV以下) 10kV |  | 段 | 1 | 293.06 | 0 | 180.9 | 231.01 | 293.06 | 0 | 180.9 | 231.01
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 293.06 | 0 | 180.9 | 231.01
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 704.97
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
清单编号 | 030414001 | 项目名称 | 电力变压器系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-1 | 电力变压器系统调试 10kV以下变 压器容量(kV·A以下) 200kVA |  | 系统 | 1 | 954.6 | 0 | 215.65 | 570.38 | 954.6 | 0 | 215.65 | 570.38
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 954.6 | 0 | 215.65 | 570.38
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1740.63
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
清单编号 | 030414002 | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV 高压环网柜 |  | 系统 | 3 | 353.36 | 0 | 100.38 | 221.15 | 1060.08 | 0 | 301.14 | 663.45
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 1060.08 | 0 | 301.14 | 663.45
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2024.67
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
清单编号 | 030414001 | 项目名称 | 电力变压器系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-1 | 电力变压器系统调试 10kV以下变 压器容量(kV·A以下) 315kVA |  | 系统 | 1 | 954.6 | 0 | 215.65 | 570.38 | 954.6 | 0 | 215.65 | 570.38
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 954.6 | 0 | 215.65 | 570.38
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1740.63
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --
综合单价分析表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
清单编号 | 030414002 | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 计量单位 | 系统
清单综合单价组成明细
定额号 | 定额名称 |  | 定额单位 | 工程量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润
C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV 高压环网柜 |  | 系统 | 3 | 353.36 | 0 | 100.38 | 221.15 | 1060.08 | 0 | 301.14 | 663.45
人工费调整系数 |  |  | 小计 | [5 empty] | 1060.08 | 0 | 301.14 | 663.45
1.0 |  |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0.0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2024.67
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元）
材料费明细
其他材料费
| 材料费小计 | [7 empty] | -- |  | --

## 10总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.2.1 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  | 35.77 | 7815.71
|  | 【按系数计算的绿色施工安全防护措施费】合计 |  |  | 7815.71
|  | 【绿色施工安全防护措施费】合计 |  |  | 7815.71
2 |  | 措施其他项目
2.1 |  | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 100 | 0
2.2 |  | 在有害身体健康的环境中施工增加费 |  | 100 | 0
2.3 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 100 | 0
2.4 |  | 脚手架搭拆费 |  | 100 | 0
2.5 |  | 高层建筑增加费 |  | 100 | 0
2.6 |  | 赶工措施费 |  |  | 0
2.7 |  | 夜间施工增加费 |  | 100 | 0
2.8 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 100 | 0
2.9 |  | 文明工地增加费 |  |  | 0
|  | 【措施其他项目】合计 |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 7815.71

## 19规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:总关办公区等4个点10kV配电系统预防性试验 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  |  |  | 100 | 0
2 | 增值税销项税额 |  | 40315.33 |  | 6 | 2418.92
合计 | [5 empty] | 2418.92
注：简易计税法时，“增值税销项税额”费用应为“增值税”。