	附件6：

	技术条款响应表

	投标单位名称（盖章）：

	序号
	参数性质
	要求明细及参数要求
	响应情况
	偏离情况
	备注

	1
	▲
	处理样本数量：24*2ml/12*5ml（同时满足样本处理数量*制样管体积）
	
	（填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，下同）
	

	2
	▲
	三维研磨转速：覆盖2000-4000转/分范围
	
	
	

	3
	
	仪器系统：组织研磨仪是一款针对生物样品进行快速、高效预处理破碎的设备，通过三维高速运动，使研磨珠与样品之间相互撞击破碎，自带的离心功能，可对粉碎完的样品进行离心，方便后续提取纯化
	
	
	

	4
	
	应用范围：动植物的组织器官、古生物样本、细菌、孢子等
	
	
	

	5
	
	振荡速度：覆盖2.0-6.5米/秒范围
	
	
	

	6
	
	离心速度：覆盖2000-6000转/分范围
	
	
	

	7
	
	最好三维振荡粉碎与离心分离一体设计，节省操作时间，避免环境污染
	
	
	

	8
	
	可以选择带有压缩机制冷功能，控温-40℃~20℃，有效保持样本生物活性特征
	
	
	

	9
	
	彩色触屏操作
	
	
	

	10
	
	可根据实验需求编辑程序：破碎时间、循环次数、离心时间、转速、停止间歇等。
	
	
	


