附件2：

	实质性响应表

投标单位名称（盖章）：

	序号
	参数性质
	条款说明
	要求明细及参数要求
	响应情况
	偏离情况
	备注

	1
	★
	政策要求
	供应商所提供产品应为本国产品。本国产品标准应当符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025年）34号）的规定，供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。（见附件3）
	
	（填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，下同）
	

	2
	★
	配置要求
	1.组织研磨仪主机1台；            2.适配器24孔和12孔，各1套；    3.研磨球5mm/7mm，各1包（每包不少于500粒）；                       4.离心管或冻存管2ml/5ml，各5包（每包不少于200个）
	
	
	


说明：1.标注“★”号条款为实质性条款，投标人对“★”条款内容逐条响应。若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
