附件1

冷冻保存涉案财物仓库采购需求

一、仓库所在地区

汕头地区，交通方便，便于监管，自有的需提供产权证明，租赁的需提供出租方的产权证明及租赁合同。

二、仓库资质要求

（一）依照有关法律法规在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力；

（二）具有完成本项目的能力，信誉良好，具有健全的财务会计、管理制度；

（三）具有相应的经营范围：具备冻品仓储经营范围；

（四）仓库应符合国家以及相关主管部门的安全、消防等相关管理要求。

三、仓库设施要求

（一）存放冷冻保存涉案财物的仓库须是独立库房，如无独立库房须单独设区（物理隔离），库区应划分库位，实施库位管理。单个独立库房或库位存储冻品能力在500吨及以上；

（二）温度在-20℃以下（允许波动幅度为±2℃）；

（三）安装必要的闭路电视监控系统，对仓库内外实行24小时不间断录像，视频资料保留不少于6个月，并配有入侵报警系统；

（四）配备消火栓、灭火器等防火安全设施和报警设备等消防安全系统。

（五）配备不间断电源并保持随时可以启用。

四、其他

仓库有制定相关仓储管理制度，日常有开展巡仓检查工作；需配套理货分捡、装卸、搬运等其它相关配套服务。
- 1 -
- 2 -

