附件2：

租赁查扣需冷冻物品存储仓库项目评分标准

一、评分因素及分值

	序号
	评分因素
	分值

	1
	商务
	30

	2
	技术
	40

	3
	价格
	30

	总  分
	100分


二、分类评分因素及分值

（一）商务评审表

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	投标人管理能力
	信誉良好，具有健全的财务管理制度、安全生产制度、应急处置方案等。优：得10分；良：得7分；一般：得5分；不满足2项及以上：得1分。
	10

	2
	投标人近三年完成的同类项目业绩
	每提供1个同类业绩的项目得4分（需提交同类业绩的项目合同复印件或其他证明资料复印件），最高得20分。
	20

	合计
	30


（二）技术评审表

	序号
	评审项目
	评分等级
	分值

	1
	仓库存放条件
	1.存放涉案冻品的仓库须是独立库房，如无独立库房须单独设区（物理隔离），库区应划分库位，实施库位管理，单独设区得3分，提供独立库房再得2分，共5分。2.单个独立库房或库位存储冻品能力等于500吨，得3分，大于500吨得5分。
	10

	2
	储存温度
	X＞-18℃得0分，-18℃≥X≥-22℃得8分，X＜-22℃得10分。
	10

	3
	设施配置条件
	1.安装必要的闭路电视监控系统，对仓库内外实行24小时不间断录像，视频资料保留不少于6个月，视频资料保留小于6个月得0分，视频资料保留等于6个月得4分，视频资料保留大于6个月得5分。2.配有入侵报警系统得3分，能联动接入企业总控制室的得2分，共5分。3.配备消火栓、灭火器等防火安全设施得3分，能联动接入企业总控制室的得2分，共5分。4. 配备的不间断电源续航时间X≤2小时得2分，2小时＜X≤8小时得4分，X＞8小时得5分。
	20

	合计
	40


（三）价格分值：（分值：30分）

价格评分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
